Опросный лист на СНО ОП серии EAD*

На каждое изделие необходимо заполнить отдельный опросный лист

Организация: Место для ввода текста.	Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста.	e-mail: Место для ввода текста.

| Климатическое исполнение | ☐ У1 – Умеренное (-40...+45 ̊ С) ☐ О1 –Общеклиматическое (-60...+50 ̊ С) ☐ Т1 –Тропическое (-10...+50 ̊ С) ☐ Другое: Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Количество, шт. | Место для ввода текста. |
| Антиконденсатный подогрев | ☐ Да ☐ Нет |
| Тип и сечение подходящего кабеля | Место для ввода текста. |
| Система заземления | ☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S |
| Выход 220 В, 50 Гц, 16 А | ☐ Да ☐ Нет |
| Тип разъема | ☐ L+N+E типа Schuko ☐ L+N+PE типа CEE** ☐ иной Место для ввода текста. |
| Количество розеток | Место для ввода текста. |
| Выход 380 В, 50 Гц, 16 А | ☐ Да ☐ Нет |
| Тип разъема | ☐ 3L+N+PE типа CEE ☐ 3L+PEN типа CEE ☐ иной Место для ввода текста. |
| Количество розеток | Место для ввода текста. |
| Выход 380 В, 50 Гц, 32 А | ☐ Да ☐ Нет |
| Тип разъема | ☐ 3L+N+PE типа CEE ☐ 3L+PEN типа CEE ☐ иной Место для ввода текста. |
| Количество розеток | Место для ввода текста. |
| Выход 380 В, 50 Гц, 63 А | ☐ Да ☐ Нет |
| Тип разъема | ☐ 3L+N+PE типа CEE ☐ 3L+PEN типа CEE ☐ иной Место для ввода текста. |
| Количество розеток | Место для ввода текста. |
| Выход 380 В, 50 Гц, 125 А | ☐ Да ☐ Нет |
| Тип разъема | ☐ 3L+N+PE типа CEE ☐ 3L+PEN типа CEE |
| Количество розеток | Место для ввода текста. |
| Выход 380 В, 50 Гц, 160 А | ☐ Да ☐ Нет |
| Тип разъема | ☐ 3L+PEN типа РП-160-4 ☐ иной Место для ввода текста. |
| Количество розеток | Место для ввода текста. |
| Дополнительный Выход 380 В, 50 Гц | Место для ввода текста. А |
| Тип разъема | Место для ввода текста. |
| Количество розеток | Место для ввода текста. |
| Вилка панельная коммутируемая типа ШРАП-400-3ф до 120 кВА с искробезопасной коммутацией (при наличии кабельного ввода 115/200В 400 Гц) | ☐ Да ☐ Нет |
| Предустановленный выпрямитель EAR-600 с искробезопасной коммутацией | ☐ Да ☐ Нет |
| Система контроля и учета данных (СКУД) EA-Control | ☐ Да ☐ Нет |
| Язык документации | ☐ Русский ☐ Английский |
| Выполнить ПНР | ☐ Да ☐ Нет |
| Обучить персонал | ☐ Нет ☐ На заводе-изготовителя ☐ У заказчика |
| Дополнительные требования: Место для ввода текста. |  |

# *EAD – Колонки стоповые электрораспределительные

# CEE – по ГОСТ IEC 60309-1-2016