Опросный лист на Подсамолетные бункерные системы EAPIT

Организация: Место для ввода текста.

Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. 	e-mail: Место для ввода текста.

| Место установки | ☐ Ангар ☐ Перрон (место стоянки ВС) ☐ Взрывоопасная зона |
| --- | --- |
| Климат | Температура, С ̊: min Место для ввода текста. max Место для ввода текста. Глубина промерзания грунта, мм: Место для ввода текста. Количество осадков (вода), мм/м2 Место для ввода текста. Возможность затопления: ☐ ДА ☐ НЕТ |
| Отвод воды | ☐ на трубопровод ☐ на дневную поверхность (выброс воды на перрон) |
| Конструктивный тип ПБС | ☐ люкового типа (hatch type) ☐ лифтового типа (pop-up type) |
| Комплектация розетками панельными 220/380В 50Гц | 16А L+N+PE ☐ Нет ☐ Да количество Место для ввода текста. шт. 16А 3L+N+PE ☐ Нет ☐ Да количество Место для ввода текста. шт. 32А 3L+N+PE ☐ Нет ☐ Да количество Место для ввода текста. шт. 63А 3L+PE ☐ Нет ☐ Да количество Место для ввода текста. шт.. 63A 3L+N+PE ☐ Нет ☐ Да количество Место для ввода текста. шт. 125А 3L+N+PE ☐ Нет ☐ Да количество Место для ввода текста. шт. 160А 3L+PEN ☐ Нет ☐ Да количество Место для ввода текста. шт. 250А 3L+N+PE ☐ Нет ☐ Да количество Место для ввода текста. шт. Ограничение тока вводного автомата Место для ввода текста. А. Иное: Место для ввода текста. |
| Комплектация кабелем 115/200В 400Гц с разъемом ШРАП-400-3ф | ☐ Нет ☐ Да Длина, м: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. Иной разъем: Место для ввода текста. Мощность нагрузки 115/200В 400Гц Место для ввода текста. P, кВА Источник энергии: ☐ внешний кабельный ввод ☐ встроенный источник электропитания |
| Комплектация кабелем 28,5В с разъемом ШРАП-500 | ☐ Нет ☐ Да Длина, м: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. Иной разъем: Место для ввода текста. Ток нагрузки 28,5В Место для ввода текста. P, А Источник энергии: ☐ внешний кабельный ввод ☐ встроенный источник электропитания |
| Пневмосистема сжатого воздуха | Быстро разборный соединитель: ☐ Нет ☐ Да Размер БРС: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. Резьбовой соединитель: ☐ Нет ☐ Да Размер резьбы: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. Оснастить узлом подготовки сжатого воздуха 0.5-10 бар, 2000 л/мин (фильтр частиц 5 мкм и конденсата, устройство масляного тумана): ☐ Нет ☐ Да |
| Заземление | Оснастить катушкой с тросом заземления (сечением 4 мм2 и штекером по ОСТ 1 10661-83, с дополнительным зажимом заземления типа «крокодил») длиной 30 м: ☐ Нет ☐ Да Оснастить шиной подключения заземлений с гнездом подключения штекера заземления по ОСТ 1 10661-83: ☐ Нет ☐ Да Иное: Место для ввода текста. |
| Рукав PCA (проветривание, кондиционирование и обогрев ВС) | ☐ Нет ☐ Да Длина, м: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. Воздушный поток Место для ввода текста. кг/мин Давление Место для ввода текста. Па Температура, С ̊: min Место для ввода текста. max Место для ввода текста. Обогрев Место для ввода текста. кВт Диаметр разъема подключения: ☐ 14” Место для ввода текста. шт ☐ 18” Место для ввода текста. шт |
| Подача воды | Быстро разборный соединитель: ☐ Нет ☐ Да Размер БРС: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. Резьбовой соединитель: ☐ Нет ☐ Да Размер резьбы: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. |
| Подключение «туалет-сервиса» | ☐ Нет ☐ Да Рукав подачи воды d=50мм длиной Место для ввода текста. м Рукав слива d=100мм длиной Место для ввода текста. м |
| Топливозаправка (узел учета заправки и слива авиатоплива) | ☐ Нет ☐ Да Длина рукава подключения Место для ввода текста. м Примечание: Место для ввода текста. |
| Выполнить ПНР | ☐ Да ☐ Нет |
| Обучить персонал | ☐ Нет ☐ На заводе-изготовителя ☐ У заказчика |
| Примечание. Учитывая, что Подсамолетные бункерные системы могут иметь отличное исполнение в зависимости от назначения (в том числе: подача кондиционирования, обогрева и проветривания ВС; подача воды и сжатого воздуха; подача/слив топлива; туалет-сервис), на каждый тип ПБС просим заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Дополнительные требования: Место для ввода текста. |  |