ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Аэродромный кабельный удлинитель барабанного типа EABT

Организация: Место для ввода текста.

Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. 	e-mail: Место для ввода текста.

| Требование назначения | ☐ общепромышленное напряжение 230/400В 50ГЦ (с розетками панельными и вилкой кабельной) ☐ AC 120/208В (115/200В) 400ГЦ ☐ DC 28,5В (27В) (с вилками панельными и розеткой кабельной) |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется для общепромышленного исполнения напряжением 230/400В 50Гц |  |  |
| Тип вилки кабельной подключения к источнику электроэнергии *CEE – по ГОСТ IEC 60309-1-2016 ** требуется обязательно указать тип вилки кабельной | ☐ 3L+PEN типа ВК-160-4 ☐ 125А 3L+N+PE типа CEE* или ☐ 125А 3L+PEN типа CEE ☐ иной** Место для ввода текста. Требуется ли поставка ответной части - розетки панельной?: ☐ Нет ☐ Да |  |
| Тип розетки панельной подключения электропотребителей * требуется обязательно указать тип розетки | Четырех контактные 3L+PE (PEN) | Пяти контактные 3L+N+PE |
|  | ☐ 250А* тип розетки: Место для ввода текста. ☐ 200А* тип розетки: Место для ввода текста. ☐ 160А 3L+PEN РП-160-4 ☐ 125А 3L+PEN CEE ☐ 63А 3L+PEN CEE ☐ 63А 3L+PEN ШЩ-4х60 ☐ 32А 3L+PEN CEE ☐ иной Место для ввода текста. | ☐ 250А* тип розетки: Место для ввода текста. ☐ 200А* тип розетки: Место для ввода текста. ☐ 150А* тип розетки: Место для ввода текста. ☐ 125А 3L+N+PE CEE ☐ 63А 3L+N+PE CEE ☐ 32А 3L+N+PE CEE ☐ иной Место для ввода текста. |
|  | ☐ 16А L+N+PE CEE ☐ 16А L+N+E Schuko ☐ 16А 3L+PEN ШЩ-4х15 ☐ иной Место для ввода текста. |  |
| Заполняется для специального переменного напряжения 120/208В 400Гц |  |  |
| Тип розетки кабельной подключения электропотребителей (воздушных судов) | ☐ ШРАП-400-3ф ☐ ШРАП-400Е ElectroAir ☐ иной Место для ввода текста. |  |
| Требуется ли поддержка отключаемой функции Interlock (искробезопасное подключение) | ☐ Да ☐ Нет |  |
| Заполняется для специального специальное постоянного напряжения 28,5В |  |  |
| Тип розетки кабельной подключения электропотребителей (воздушных судов) | ☐ ШРАП-500 ☐ иной Место для ввода текста. |  |
| Требуется ли поддержка отключаемой функции Interlock (искробезопасное подключение) | ☐ Да ☐ Нет |  |
| Требования к сечению и типу кабеля | Место для ввода текста. |  |
| Требуемая длина кабеля | ☐ 30 метров ☐ 50 метров ☐ иная длина: Место для ввода текста. |  |
| Количество, штук: Место для ввода текста. Дополнительные требования: Место для ввода текста. |  |  |

# *CEE – по ГОСТ IEC 60309-1-2016