Организация: Место для ввода текста.

Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. 	e-mail: Место для ввода текста.

| Тип источника электропитания | ☐ EAC (преобразователь AC) ☐ EAR (выпрямитель DC) ☐ EACR (комбинированный источник AC+DC) ☐ АПА (автономный электроагрегат AC+DC) Количество: Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Тип нагрузки | Марка ВС Место для ввода текста. ☐ другая нагрузка: Место для ввода текста. |
| Тип исполнения | ☐ стационарное ☐ подтрапное (только для EAC) ☐ мобильное ☐ самоходное на шасси ГАЗонNext или УРАЛ |
| Источник первичной энергии | ☐ 3L+PEN (220/380В 50Гц) ☐ 3L+N+PE (220/380В 50Гц) ☐ 3L+PE (380В 50Гц без нейтрали) ☐ другое: Место для ввода текста. Для АПА: ☐ только дизельное топливо (автономное исполнение) ☐ дизельное топливо и общепромышленная сеть 380В (гибридное исполнение) |
| Комплектовать кабелем ввода электропитания | ☐ Нет ☐ Да Длина, м: Место для ввода текста. Тип разъема (кабельной вилки): Место для ввода текста. |
| Климатическое исполнение | ☐ Стандартное (от -40 до +40 С ̊) ☐ Северное (-50 до +35 С ̊) ☐ Тропическое (-15 до +55 С ̊) ☐ другое: Место для ввода текста. |
| Напряжение AC (≈400 Гц) | ☐ 115/200 В (3L+N) ☐ 115 В (1L+N) ☐ 127/220 В (3L+N) ☐ 36 В (3L) ☐ другое: Место для ввода текста. |
| Номинальная мощность, кВА | Место для ввода текста. |
| АC перегрузка (требование к кратковременной перегрузочной характеристики изделия) | Величина перегрузки Место для ввода текста. кВА Длительность времени перегрузки Место для ввода текста. сек. |
| Необходимость питания AC нескольких потребителей | ☐ Нет ☐ Да ☐ Место для ввода текста. потребителей поочередно ☐ Место для ввода текста. потребителей параллельно (синфазно) Количество отходящих фидеров AC 400 Гц и их мощность: 200 В (3L+N) Место для ввода текста. P, кВА: Место для ввода текста. 115 В (1L+N) Место для ввода текста. P, кВА: Место для ввода текста. 36 В (3L) Место для ввода текста. P, кВА: Место для ввода текста. |
| Комплектовать кабелем AC (стандартно ШРАП-400-3Ф) | ☐ Нет ☐ Да Длина, м: Место для ввода текста. Тип разъема: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. |
| Напряжение DC (=) | ☐ 28,5 В ☐ другое: Место для ввода текста. |
| Номинальный ток DC канала, А | ☐ 300 ☐ 600 ☐ 800 ☐ другое:Место для ввода текста. |
| DC перегрузка (ток и длительность) Указать требования к кратковременной перегрузочной характеристике | Величина перегрузки: Длительность времени перегрузки: Место для ввода текста. А Место для ввода текста. сек. Место для ввода текста. А Место для ввода текста. сек. Место для ввода текста. А Место для ввода текста. сек. |
| Необходимость питания DC нескольких потребителей | ☐ Да, двухканальный выпрямитель для подключения к ВС с двумя разъемами ШРАП-500 ☐ Да, двухканальный выпрямитель для подключения к ВС разъемом ШРА-250М ☐ Иное требование. Укажите: Место для ввода текста. |
| Комплектовать кабелем DC (стандартно ШРАП-500) | ☐ Нет ☐ Да Длина, м: Место для ввода текста. Тип разъема: Место для ввода текста. Кол-во Место для ввода текста. шт. |
| Комплектовать ПДУ | ☐ Нет ☐ Да Длина, м: Место для ввода текста. |
| Интеграция в АСУТП | ☐ Нет ☐ Да Интерфейс: Место для ввода текста. Протокол: Место для ввода текста. Длина, м: Место для ввода текста. |
| Опция «блок контроля изоляции» | ☐ Нет ☐ Да |
| Опция «блок контроля нейтрали» | ☐ Нет ☐ Да |
| Набор инструментов EAKIT | ☐ Нет ☐ Да |
| Выполнить ПНР | ☐ Да ☐ Нет |
| Обучить персонал | ☐ Нет ☐ На заводе-изготовителе ☐ У заказчика |
| Дополнительные требования: Место для ввода текста. |  |